Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2017 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области | июль | - | -/- | - | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | август | 7 | 24,25/3,46 | 24,24 |  |  |
|  |  | сентябрь | 3 | 67,58/2,18 | 67,43 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области | октябрь | 15 | 19/1,27 | 28,51 | Износ/выход из строя комплектующих, износ оборудования, обрыв проводов, обрыв | восстановление поврежденного участка ЛЭП, замена комплектующих |
|  |  | ноябрь | 10 | 20,08/2,01 | 30,12 |  |  |
|  |  | декабрь | 7 | 5,53/0,79 | 8,23 |  |  |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2018 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 11 | 5/0,46 | 5014 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 7 | 29/4,14 | 31010 |  |  |
|  |  | Март | 5 | 37/7,4 | 38045 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Апрель | 14 | 7,28/0,52 | 8739 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Май | 25 | 21/0,86 | 25959 |  |  |
|  |  | Июнь | 17 | 10,08/0,59 | 12098 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Июль | 24 | 52,95/2,2 | 52946 | Погодные явления (ветер, гроза, падение деревьев), выход из строя оборудования, обрыв проводов | Замена вышедшего из строя оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Август | 23 | 36,9/1,6 | 36899 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 26 | 57,8/2,2 | 57833 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Октябрь | 22 | 43,45/1,98 | 65175 | Действие со стороны третьих лиц, погодные условия (порывы ветра, падение деревьев), выход из строя крепежного оборудования и материалов | Восстановление работоспособности вышедшего из строя оборудования, замена вышедшего из строя оборудования, восстановление поврежденного участка линии |
|  |  | Ноябрь | 9 | 8,77/0,97 | 13149 | Выход из строя крепежного оборудования и материалов | Замена вышедшего из строя оборудования и материалов, восстановление поврежденного участка линии |
|  |  | Декабрь | 13 | 13,77/1,06 | 20648 | Действие со стороны третьих лиц, выход из строя крепежного оборудования и материалов | Восстановление работоспособности вышедшего из строя оборудования, замена вышедшего из строя оборудования, восстановление поврежденного участка линии |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2019 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 3 | 2,2/1,08 | 3249,99 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 2 | 1,17/0,58 | 1749,8 |  |  |
|  |  | Март | 1 | 1,5/1,5 | 2250 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Апрель | 5 | 1,3/0,26 | 1950 | Погодные явления (ветер, гроза, падение деревьев), выход из строя оборудования, обрыв проводов,, действия со стороны третьих лиц | Замена вышедшего из строя оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Май | 7 | 13,53/1,93 | 13262,7 |  |  |
|  |  | Июнь | 6 | 2,8/0,47 | 2744 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | июль | 5 | 16,78/3,36 | 16447,7 | выход из строя оборудования и крепежных материалов, погодные условия | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | август | 5 | 16,4/3,28 | 16072 |  |  |
|  |  | сентябрь | 4 | 15,08/3,77 | 14781 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | октябрь | 2 | 18,11/9,05 | 263778 | выход из строя оборудования и крепежных материалов | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | ноябрь | 2 | 5,82/2,91 | 8486 |  |  |
|  |  | декабрь | 4 | 2,92/0,73 | 4375 |  |  |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2020 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 3 | 2,24/0,746 | 3,354 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 5 | 3,0/0,6 | 4,489 |  |  |
|  |  | Март | 4 | 6,41/1,603 | 9,614 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Апрель | 5 | 14,69/2,938 | 17,624 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Май | 3 | 10,51/3,503 | 10,561 |  |  |
|  |  | Июнь | 5 | 7,198/1,43 | 6,997 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | июль | 5 | 16,282/3,26 | 16,142 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, погодные условия, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | август | 4 | 21,582/5,396 | 20,470 |  |  |
|  |  | сентябрь | 4 | 5,865/1,466 | 5,865 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | октябрь | 0 | 0/0 | 0 | выход из строя оборудования | Замена оборудования |
|  |  | ноябрь | 1 | 1,083/1,083 | 1624 |  |  |
|  |  | декабрь | 2 | 2,05/1,025 | 3076 |  |  |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2021 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 3 | 3,465/1,155 | 5,197 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 2 | 4,166/2,083 | 6,243 |  |  |
|  |  | Март | 2 | 2,21/1,105 | 3,315 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | апрель | 1 | 0,266/0,266 | 3,900 | Выход из строя оборудования, действия сто стороны третьих лиц | Замена вышедшего из стоя оборудования |
|  |  | май | 7 | 7,298/1,2 | 25,881 |  |  |
|  |  | июнь | 2 | 5,29/2,645 | 5,237 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | июль | 3 | 7,75/2,583 | 8,835 | Выход из строя оборудования, действия сто стороны третьих лиц | Замена, ремонт вышедшего из стоя оборудования, ввод оборудования в работу |
|  |  | август | 4 | 21,12/5,28 | 25,022 |  |  |
|  |  | сентябрь | 2 | 5,865/2,93 | 8,20 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | октябрь | 1 | 0,2/0,2 | 0,300 | Выход из строя оборудования, | ремонт вышедшего из стоя оборудования, ввод оборудования в работу |
|  |  | ноябрь | 1 | 0,66/0,66 | 0,990 |  |  |
|  |  | декабрь | 1 | 0,87/,087 | 1,305 |  |  |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2022 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 3 | 8.432/2.81 | 12.648 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 1 | 0.416/0.416 | 2.6 |  |  |
|  |  | Март | 2 | 3.21/1.1 | 3.03 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | апрель | 2 | 3,383/1,69 | 37,213 | Выход из строя оборудования | ремонт вышедшего из стоя оборудования, ввод оборудования в работу |
|  |  | май | 2 | 17,416/8,7 | 17,4 |  |  |
|  |  | июнь | 2 | 2,58/1,29 | 2,4 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | июль | 3 | 5,249/1,75 | 4,6 | Выход из строя оборудования, погодные условия, действия третьих лиц | ремонт вышедшего из стоя оборудования, ввод оборудования в работу |
|  |  | август | 2 | 3,83/1,917 | 5,2 |  |  |
|  |  | сентябрь | 2 | 4,31/2,1 | 4,3 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | октябрь | 2 | 2,499/1,249 | 2,510 | Выход из строя оборудования, погодные условия, падение деревьев, действия со стороны третьих лиц | испытание оборудования, чистка трасс ВЛ, ввод оборудования в работу |
|  |  | ноябрь | 10 | 39,86/3,986 | 7,742 |  |  |
|  |  | декабрь | 2 | 3,83/1,97 | 3,4 |  |  |

Сведения об аварийных ограничениях (отключениях) в 2023 году

| № п/п | Зона деятельности | период | Количество аварийных ограничений (отключений) | продолжительность отключения/средняя продолжительность отключения, ч. | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения (ограничения), тыс. кВтч | Причина аварийного ограничения (отключения) | Мероприятия по устранению аварийного ограничения (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | Январь | 0 | 0 | 0 | Износ, выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | Февраль | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Март | 3 | 24/8 | 12.01 |  |  |
| 2 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | апрель | 4 | 3,766/0,94 | 9,4 | выход из строя оборудования и крепежных материалов, обрыв проводов, падение деревьев, действия со стороны третьих лиц | Замена оборудования, перевод нагрузки на другую линию, восстановление поврежденного участка. |
|  |  | май | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | июнь | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | июль | 1 | 2,1 | 2,03 | действия со стороны третьих лиц | перевод нагрузки на другую линию, включение в работу |
|  |  | август | 5 | 14,448 | 40,9 |  |  |
|  |  | сентябрь | 2 | 5,2 | 5,72 |  |  |
| 4 | Город Реж Свердловской области, Режевской городской округ | октябрь | 1 | 2/2 | 2,27 | действия со стороны третьих лиц, причина не выявлена, падение дерева | включение в работу, восстановление поврежденного участка ВЛ |
|  |  | ноябрь | 4 | 6,23/1,56 | 7,712 |  |  |
|  |  | декабрь | 2 | 2,58/1,29 | 4,11 |  |  |